[image: логотип-3-(final)]
Лаборатория физико-химического анализа
РФ, Свердловская обл., 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д 2.
Тел.: (343) 318-24-50, Сайт: http://www.uraldiag.ru  E-mail: himlab@itc-energo.ru 


[bookmark: _Hlk217035331]НАПРАВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
в лабораторию физико-химического анализа ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» 

Информация о заказчике:
	Наименование организации заказчика
	

	Контактное лицо (ФИО)
	

	Контактный номер телефона
	

	e-mail
	


Информация о пробе:

	Место установки оборудования
(наименование предприятия)
	

	Наименование агрегата, узла 
	

	Время наработки агрегата
	

	Тех. место
	

	Вид ГСМ
	

	Время наработки масла
	

	Причина отбора пробы
(график, ремонт, обследование, контроль и т.п.)
	

	Объём анализа
(поставить галочку напротив требующегося испытания)
	· Внешний вид
	

	
	· Вязкость кинематическая при 40 ℃ (ASTM D445, ГОСТ 33)
	

	
	· Вязкость кинематическая при 100 ℃ (ASTM D445, ГОСТ 33)
	

	
	· Индекс вязкости (ГОСТ 25371)
	

	
	· Массовая доля воды (ISO 12937)
	

	
	· Содержание воды ГОСТ (2477)
	

	
	· Массовая доля м еханических примесей (ГОСТ 6370)
	

	
	· Кислотное число (ГОСТ 11362)
	

	
	· Пенообразование (ASTM D892)
	

	
	· Плотности при 20 ℃ (ГОСТ 3900)
	

	
	· Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ГОСТ 6307)
	

	
	· Температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356, ASTM D93)
	

	
	· Температура вспышки в открытом тигле (ГОСТ 4333, ASTM D92)
	

	
	· Степень окисления, нитрования (ASTM E2412)
	

	
	· Зольность (ГОСТ 1461)
	

	
	· Массовая доля сульфатной золы (ГОСТ 12417)
	

	
	· Температура застывания (ГОСТ 20287 метод Б)
	

	
	· Определение металлов износа и деградации присадок (Fe, Cr, Cu, Pb, Al, Sn, Si, K, Na, Mo, Ti, Mg, Mn, V, B, Ba, P, Zn, Ca, Ni) (ASTM D5185) 
	

	
	· Класс чистоты (ГОСТ 17216)
	

	
	· Код чистоты (ISO 4406, NAS 1638)
	

	
	· Время деэмульсации (ГОСТ 12068)
	

	
	· Водоотделение (ASTM В1401)
	

	
	· Массовая доля серы (ГОСТ Р 51947)
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	Дата отбора пробы 
	«____»____.202__

	Пробу отобрали 
	Исполнитель: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… 

	
	Контролёр: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… 
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Направление на испытания масла гидравлического
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