НАПРАВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО

в лабораторию физико-химического анализа ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»

Информация о заказчике:

| Наименование организации заказчика |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Контактный номер телефона |  |
| e-mail |  |

Информация о пробе:

| Место установки оборудования (наименование предприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование агрегата, узла |  |  |  |  |
| Время наработки агрегата |  |  |  |  |
| Тех. место |  |  |  |  |
| Вид ГСМ |  |  |  |  |
| Время наработки масла |  |  |  |  |
| Причина отбора пробы (график, ремонт, обследование, контроль и т.п.) |  |  |  |  |
| Объём анализа (поставить галочку напротив требующегося испытания) | - Внешний вид |  |  |  |
|  | - Вязкость кинематическая при 40 ℃ (ASTM D445, ГОСТ 33) |  |  |  |
|  | - Вязкость кинематическая при 100 ℃ (ASTM D445, ГОСТ 33) |  |  |  |
|  | - Индекс вязкости (ГОСТ 25371) |  |  |  |
|  | - Массовая доля воды (ISO 12937) |  |  |  |
|  | - Содержание воды ГОСТ (2477) |  |  |  |
|  | - Массовая доля м еханических примесей (ГОСТ 6370) |  |  |  |
|  | - Кислотное число (ГОСТ 11362) |  |  |  |
|  | - Пенообразование (ASTM D892) |  |  |  |
|  | - Плотности при 20 ℃ (ГОСТ 3900) |  |  |  |
|  | - Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ГОСТ 6307) |  |  |  |
|  | - Температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356, ASTM D93) |  |  |  |
|  | - Температура вспышки в открытом тигле (ГОСТ 4333, ASTM D92) |  |  |  |
|  | - Степень окисления, нитрования (ASTM E2412) |  |  |  |
|  | - Зольность (ГОСТ 1461) |  |  |  |
|  | - Массовая доля сульфатной золы (ГОСТ 12417) |  |  |  |
|  | - Температура застывания (ГОСТ 20287 метод Б) |  |  |  |
|  | - Определение металлов износа и деградации присадок (Fe, Cr, Cu, Pb, Al, Sn, Si, K, Na, Mo, Ti, Mg, Mn, V, B, Ba, P, Zn, Ca, Ni) (ASTM D5185) |  |  |  |
|  | - Класс чистоты (ГОСТ 17216) |  |  |  |
|  | - Код чистоты (ISO 4406, NAS 1638) |  |  |  |
|  | - Время деэмульсации (ГОСТ 12068) |  |  |  |
|  | - Водоотделение (ASTM В1401) |  |  |  |
|  | - Массовая доля серы (ГОСТ Р 51947) |  |  |  |
| Другие испытания |  |  |  |  |
| Дата отбора пробы | «____»____.202__ |  |  |  |
| Пробу отобрали |  | Исполнитель: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… |  |  |
|  |  | Контролёр: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… |  |  |