НАПРАВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ МАСЛА ТРАНСФОРМАТОРНОГО

в лабораторию физико-химического анализа ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»

Информация о заказчике:

| Наименование организации заказчика |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Контактный номер телефона |  |
| e-mail |  |

Информация о пробе:

| Место установки оборудования (наименование предприятия, ПС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерский номер |  |  |  | Заводской номер |  |  |  |
| Тип оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип защиты |  |  |  | Год выпуска и ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Марка масла |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние масла (свежее, эксплуатационное, регенерированное) |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина отбора пробы (по графику, до/после ремонта/монтажа и тп) |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия отбора пробы масла | Температура верхних слоёв масла |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Метеоусловия (без осадков, осадки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| Объём анализа (поставить галочку напротив требующегося испытания) | - Цвет (визуально) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Прозрачность (визуально) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Наличие механических примесей (визуально) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Наличие свободной воды (визуально) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ГОСТ 6307) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Содержание водорастворимых кислот и щелочей (СТО 70238424.27.100.053, приложение Н) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Массовая доля растворённой воды (ГОСТ Р 54281, процедура А) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Массовая доля воды (ГОСТ 7822) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кислотное число (ГОСТ 5985) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пробивное напряжение при частоте 50 Гц (ГОСТ 6581) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц (ГОСТ 6581) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Массовая доля антиокислительной присадки (ионол) (ФР.1.31.2015.21310, часть 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Массовая доля фурановых производных (ФР.1.31.2015.21310, часть 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Хроматографический анализ растворенных в масле газов (РД 34.46.303-98) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общее газосодержание |  |  |  |  |  |  |
|  | - Стабильность против окисления (ГОСТ 981) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Класс чистоты (ГОСТ 17216) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Массовая доля механических примесей (ГОСТ 6370) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Плотность при 20 ℃ (ГОСТ 3900) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Растворимый шлам (МВИ 62 – 90) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Поверхностное натяжение (ГОСТ Р 55413) |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИК-спектрометрия |  |  |  |  |  |  |
|  | - Удельное объемное сопротивление масла |  |  |  |  |  |  |
|  | - Коэффициент преломления |  |  |  |  |  |  |
|  | - Коэффициент Вермана |  |  |  |  |  |  |
|  | - Температура застывания (ГОСТ 20287, метод Б) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Вязкость кинематическая при 50 ℃ (ГОСТ 33) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Наличие коррозионной серы (ГОСТ Р 55494) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Содержание серы (ГОСТ Р 51947) |  |  |  |  |  |  |
| Другие испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора пробы | «____»____.202__ |  |  |  |  |  |  |
| Пробу отобрали | Исполнитель: Должность………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролёр: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… |  |  |  |  |  |  |