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Лаборатория физико-химического анализа
РФ, Свердловская обл., 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д 2.
Тел.: (343) 318-24-50, Сайт: http://www.uraldiag.ru  E-mail: himlab@itc-energo.ru 


НАПРАВЛЕНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ МАСЛА ТУРБИННОГО 
в лабораторию физико-химического анализа ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» 

Информация о заказчике:
	Наименование организации заказчика
	

	Контактное лицо (ФИО)
	

	Контактный номер телефона
	

	e-mail
	


Информация о пробе:

	Место установки оборудования
(наименование предприятия)
	

	Диспетчерский номер 
	

	Заводской номер
	

	Тип оборудования
	

	Марка масла
	

	Общий пробег оборудования/узла/двигателя (моточасы) 
	

	Наработка масла (моточасы) 
	

	Данные по доливу масла после последней замены (дата, кол- во литров)
	

	Причина отбора пробы
(график, ремонт, обследование, контроль и т.п.)
	

	Объём анализа (поставить галочку напротив требующегося испытания)
	· Вязкость кинематическая при 40 ℃ (ГОСТ 33)
	

	
	· Вязкость кинематическая при 50 ℃ (ГОСТ 33)
	

	
	· Индекс вязкости (ГОСТ 25371)
	

	
	· Содержание воды (ГОСТ 2477)
	

	
	· Кислотное число (ГОСТ 11362, ГОСТ 5985) 
	

	
	· Температура вспышки в открытом тигле (ГОСТ 4333)
	

	
	· Время деэмульсации (ГОСТ 12068)
	

	
	· Время деаэрации (МВИ 61 – 90)
	

	
	· Определение плотности при 15 ℃ (ГОСТ Р 51069)
	

	
	· Определение плотности при 20 ℃ (ГОСТ 3900)
	

	
	· Коррозия на стальных пластинах (МВИ 60 – 90)
	

	
	· Массовая доля механических примесей (ГОСТ 6370)
	

	
	· Класс и код чистоты ГОСТ 17216/ISO 4406 или NAS 1638
	

	
	· Массовая доля серы (ГОСТ Р 51947)
	

	
	· Определение растворимого шлама МВИ (62 – 90)
	

	
	· Массовая доля антиокислительной присадки (ионол) (ФР.1.31.2015.21310, часть 2)
	

	
	· Стабильность против окисления (ГОСТ 981)
	

	
	· Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ГОСТ 6307)
	

	Другие испытания
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Дата отбора пробы
	«____»____.202__

	Пробу отобрали 
	Исполнитель: Должность………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… 

	
	Контролёр: Должность…………………………...Ф.И.О…………………..…подпись……………………… 
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Направление на испытания масла турбинного
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